Küsimustik soojussõlme hinnapakkumise saamiseks

1. Ventilatsioon (soovi korral)

| Maksimaalne soojuskoormus, kW |  |
| --- | --- |
| Ventilatsiooniseadmetest tagastuva vee temperatuur, °C |  |
| Ventilatsiooniseadmetesse mineva vee temperatuur, °C |  |
| Ventilatsioonisüsteemi hüdrauliline rõhukadu, kPa |  |
| Ventilatsioonisüsteemi veemaht (orienteeruv), l |  |
| Ventilatsioonisüsteemi maksimaalne kõrgus, m |  |

2. Küte

| Küttesüsteemist tagastuva vee temperatuur, °C |  |
| --- | --- |
| Küttesüsteemi mineva vee temperatuur, °C |  |
| Küttesüsteemi hüdrauliline rõhukadu, kPa |  |
| Küttesüsteemi veemaht (orienteeruv), l |  |
| Maksimaalne soojuskoormus, kW |  |
| Küttesüsteemi maksimaalne kõrgus, m |  |

3. Tarbevesi (soovi korral)

| Maksimaalne soojuskoormus, kW |  |
| --- | --- |
| Külma vee rõhk hoone sisendil, bar |  |
| Soovitav sooja vee temperatuur, °C |  |

4. Tehnilised tingimused (saate soojustootjalt)

| Soojuskandja temperatuur pelevoolu torustikus, °C |  |
| --- | --- |
| Soojuskandja temperatuur tagasivoolu torustikus, °C |  |
| Soojuskandja min. Suvine temperatuur pealevoolu torustikus, °C |  |
| Rõhk trassi pealevoolu torustikus, bar |  |
| Rõhk trassi tagasivoolu torustikus, °C |  |
| Garanteeritud minimaalne rõhkude vahe tarbija juures, kPa |  |
| Diferentsiaalrõhu regulaatori vajadus (jah; ei) |  |

5. Soojussõlmele saadaolev elektrivarustus

| Elektrivarustuse toitepinge, V |  |
| --- | --- |

Tellija andmed

| Nimi |  |
| --- | --- |
| Postiaadress |  |
| Telefon |  |
| E-post |  |